Janikowo, dnia 29 styczeń 2009r.

DECYZJA NR 1/2009

ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH  ZGODY  NA  REALIZCJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt.1, art. 73 ust 1, art. 75 ust.1 pkt.4, art. 85 ust.2 pkt2, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. §2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

ORZEKAM

ustalić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego                             na „modernizacji kotła parowego CKTI-75 nr 2 oraz budowy nowej stacji demineralizacji wody w elektrociepłowni SODA Polska CIECH Sp. Zo.o Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie”.

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje

- modernizację istniejącego w EC-I kotła parowego nr 2 typu CKTU-75

- budowę nowej stacji demineralizacji wody

Budowa nowej stacji demineralizacji polegać będzie na:

- budowie nowego budynku demineralizacji wody

- instalacji nowych urządzeń

- budowie rurociągów, osprzętu i urządzeń  niezbędnych do współpracy z istniejącą zmodernizowaną stacją demineralizacji wody.

Planowana modernizacja kotła realizowana będzie w obszarze działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1/35, 1/39, 1/44,1/45, 1/47, 1/48.

2	Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Na terenie, przez który przebiega inwestycja nie znajduje się obszar chronionego krajobrazu.

2. Instalację magazynowania i stanowisko przeładunku oleju rozpałkowego, należy wyposażyć

w  zabezpieczenia uniemożliwiające przedostanie się związków naftopochodnych do gruntu

i  wód podziemnych.

3. Do transportu żużla i popiołu należy wykorzystać zużyte wody z pieców wapienniczych.

4. Projektowana modernizacja elektrofiltru powinna zapewnić stężenie pyłu, na wlocie

poniżej 350mg/m3 (do 31.12.2010r) i poniżej 100mg/m3 (od 01.01.2011r.)

5. W planowanej instalacji należy zastosować urządzenia o poziomie dźwięku poniżej 85Db(A),    lub dla urządzeń o wyższej głośności, wprowadzić adaptacje akustyczne.

6. Dokonać aktualizacji pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni EC I i EC II Zakładu

w   Janikowie

7. Powstające w trakcie budowy odpady w fazie realizacji przedsięwzięcia należy segregować i    gromadzić w miejscach oznakowanych przed możliwością oddziaływania składowanych odpadów na środowisko gruntowo-wodne.

8. Wykopy pod inwestycję nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych                          w obrębie systemów korzeniowych.

9. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy uporządkować teren budowy i ewentualnie  przeprowadzić prace rekultywacyjne.

10 . Zabezpieczyć teren objęty budową przed dostaniem się osób postronnych.

11. Przedsięwzięcie nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu

hałasu   emitowanego do środowiska.

12. Jednocześnie w przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska zostaną   podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1. W projekcie budowlanym zastosować rozwiązania wynikające z przepisów bezpieczeństwa                 i higieny pracy

- - wszystkie prace budowlane należy prowadzić tak, aby ich wpływ na środowisko był najmniejszy,

- - określić sposób postępowania z odpadami powstającymi w trakcie wykonywania robót  budowlanych oraz sposób zagospodarowania mas ziemnych z wykopów.

4 Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do    przedsięwzięć zaliczanych  do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Nie dotyczy.

5 Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania  na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy.

6 Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania ( dotyczy przypadków w art. 135, ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

O wszczęciu postępowania  powiadomiono społeczeństwo, które w określonym terminie nie wniosło żadnych uwag i nie zgłosiło zastrzeżeń. Zawiadomienia Burmistrza zostały podane do publicznej wiadomości na okres 05.09.2008 r.- 29.09.2008 r.  poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Janikowo,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu ,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu .

Zakład Sozotechniki działając z pełnomocnictwa Soda Polska Ciech Sp. zo.o w Inowrocławiu wystąpił  w dn 02.09.2008r. do Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji kotła parowego CKTI-75 nr 2 oraz budowy nowej stacji demineralizacji wody w SODA Polska CIECH Sp. Zo.o Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie.

Powyższa  inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenia raportu jest wymagane. Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo zwrócił się o uzgodnienie wniosku do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dnia 22.09.2008 nr N.NZ-400-In-21/591-18547/08 postanowił uzgodnić powyższe przedsięwzięcie zgłaszając warunki, które zostały zawarte w niniejszej decyzji. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z wejściem w życie ustawy „o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z  dnia 03 października 2008 przekazał wszystkie dokument organowi właściwemu w tej sprawie tj. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, który postanowieniem nr RDOŚ-04.OO.6613/252/08/09/JD z dnia 22 stycznia 2009r postanowił określić warunki które ostały zawarte w decyzji.. Dokumentację złożoną do wniosku udostępniono do publicznego wglądu na okres 21 dni, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i na stronie internetowej. W toku postępowania z udziałem społeczeństwa nie zostały wniesione uwagi i wnioski.

W toku postępowania zwrócono się do Inspektora Sanitarnego w Inowrocławskiego oraz Starosty Inowrocławskiego o wydanie uzgodnień niezbędnych dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgłoszone  warunki, zostały  wyszczególnione w niniejszej decyzji.

Organ rozpatrzył sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie                                   i uzgodnienia. Spełnienie uwarunkowań określonych w niniejszej decyzji, a także wymagań                        i obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska winno spowodować zaprojektowanie przedsięwzięcia, w taki sposób, że jego realizacja i eksploatacja nie będzie stwarzać dodatkowych uciążliwości dla środowiska.

Biorąc  pod uwagę powyższe,  orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje stronom  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Janikowo, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Niniejszą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Załączniki:

1)  Raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniami.

Otrzymują:

  - Referat Inwestycyjno Techniczny Urząd Miejski Janikowo ul. Przemysłowa 6;

88-160 Janikowo

Do wiadomości:

1.  Regionalny Dyrektor ochrony środowiska ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz

  - Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny ul. Kujawska 4,  85-031 Bydgoszcz

- Tablica ogłoszeń – Urząd Miejski w Janikowie

- Strona Internetowa Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Janikowo

Sporządził: