Janikowo, dnia 06 listopad 2009r.

DECYZJA NR 19/2009

O ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH  ZGODY  NA  REALIZCJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art.  71 ust. 1, ust. 2 pkt.1, art. 73 ust 1, art. 75 ust.1 pkt.4, art. 85 ust.2 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. §2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

ORZEKAM

ustalić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego                             na „budowie instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłownia Soda Polska Ciech Sp. zo.o. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie”

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane zamierzenie realizowane będzie w obszarze instalacji typu IPPC – instalacji do spalania paliwa (węgla kamiennego) w skład, której wchodzą:

- Elektrociepłownia EC – I w skład, której wchodzą:

* trzy kotły parowe CKTI – 75 wraz z osprzętem

* układ odżużlania CKTI – 75 wraz z osprzętem

* komin wyciągowy o wysokości 65m.

- Elektrociepłownia EC – II Ww skład, której wchodzą:

* dwa kotły parowe OP -140 wraz z osprzętem,

* układ  odżużlania, odpopielania i odprowadzania spalin;

* komin wyciągowy  o wysokości 80 m.

- Instalacja wody chłodzącej

- Instalacja uzdatniania wody

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji odsiarczania spalin z kotłów CKTI-75 metodą półsuchą z zastosowaniem reaktora pneumatycznego. Instalacja składać się będzie z

* kanałów spalin nieodsiarczonych, odsiarczonych i kanału obejściowego

*reaktora pneumatycznego,

* filtra workowego

* wentylatora wspomagającego

* zbiorników magazynowych sorbentu i produktu poreakcyjnego,

* budynku technologicznego,

* komina odprowadzającego spaliny do powietrza atmosferycznego

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę.

Reaktora, budynku filtra workowego, zbiornika magazynowego sorbentu i zbiornika produktu podprocesowego

Zakres przedsięwzięcia obejmuje również wykonanie:

Wykonanie przyłącza c.o., wody i kanalizacji , wykonanie kanałów spalinowych, przebudowę układu drogowego w rejonie instalacji i budowę nowych dróg dojazdowych

W ramach inwestycji zakłada się również budowę nowego komina stalowego o wysokości około 80m odprowadzającego spaliny do atmosfery.

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie przy ul. Przemysłowej 30

2  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

2.1 Miejsce przeładunku mączki wapiennej oraz produktu podprocesowego zabezpieczyć przed    możliwością przenikania ropopochodnych do gruntu.

2.2 Wody opadowe , które mogą być zanieczyszczone produktami ropopochodnymi przed odprowadzeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej należy  poddać podczyszczeniu przy pomocy separatorów.

2.3 Powstający odpad (produkt podprocesowy) należy zagospodarować w sposób wykluczający        zanieczyszczenie środowiska.

2.4 Urządzenia emitujące hałas należy dobrać w sposób, który nie spowoduje przekroczeń      dopuszczalnych norm

2.5 Zaprojektowana instalacja, niezależnie od zastosowanego paliwa, musi zapewnić stężenie   dwutlenku siarki (na wylocie z instalacji) poniżej 1500mg/m3

Układ powinien  być wyposażony  w urządzenie umożliwiające pomiar tego  stężenia.

2.6 Odpady powstające w trakcie prac budowlanych gromadzić selektywnia w miejscach  oznakowanych i zabezpieczonych przed możliwością oddziaływania składowanych odpadów  na środowisko gruntowo-wodne.

2.7. Odpady powstające w procesie odsiarczania należy  poddać procesowi odzysku.

2.8. Średnie stężenie  substancji w gazach odlotowych odprowadzanych wspólnym emitorem ważone wzglądem natężenia przepływu objętości gazów odlotowych, nie może przekroczyć 1500mg/m3, po podłączeniu wszystkich kotłów do instalacji odsiarczania zlikwidować istniejący komin.

2.9. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy uporządkować teren budowy i ewentualnie  przeprowadzić prace rekultywacyjne.

2.10 . Zabezpieczyć teren objęty budową przed dostaniem się osób postronnych.

2.11. W związku z wykazanymi przekroczeniami poziomu dźwięku powodowanymi przez kolejkę   linową w miejscach istniejącej zabudowy mieszkaniowej należy:

- wymienić rolki jezdne wagoników na rolki z tworzywa sztucznego oraz wykonać pomiary kontrolne poziomu hałasu w pobliżu zabudowy mieszkaniowej po przeprowadzonej wymianie. Wyniki pomiarów poziomu hałasu należy przedstawić Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

-   należy opracować koncepcję działań dostosowujących pracę Kolei Linowej Janikowo-Piechcin do wartości dopuszczalnej emisji hałasu do środowiska. Po analizie propozycji rozwiązań zawartych w koncepcji, uzyskać dla planowanych działań zgodę tych właścicieli, na gruntach których przewidziane będą działania dostosowawcze. W oparciu o wyniki tych rozmów sporządzony zostanie harmonogram prac, a następnie jego realizacja,

W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1. W projekcie budowlanym zastosować rozwiązania wynikające z przepisów bezpieczeństwa                 i higieny pracy

4 Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do    przedsięwzięć zaliczanych  do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Nie dotyczy.

5 Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania  na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy.

6  Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania ( dotyczy przypadków w art. 135, ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Nie dotyczy.

- W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwolenie  na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- miejsce przeładunku mączki wapiennej oraz produktu podprocesowego wyposażyć w układy zapobiegające przed dostaniem się związków ropopochodnych do gruntu

- zaprojektować zbiornik magazynowy produkt poreakcyjnego o objętości użytkowej zapewniającej siedmiodobowy okres retencji zbiornika.

- wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych skierować do kanalizacji zakładowej lub do zbiornika wody procesowej.

8.  Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

UZASADNIENIE

O wszczęciu postępowania  powiadomiono społeczeństwo, które w określonym terminie nie wniosło żadnych uwag i nie zgłosiło zastrzeżeń. Zawiadomienia Burmistrza zostały podane do publicznej wiadomości na okres 08.10.2009 r.- 02.11.2009 r.  poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Janikowo,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu ,

Dyrektor Władysław Zabłocki działając z pełnomocnictwa Sody Polskiej Ciech Sp. zo.o wystąpił  w dn 07.10.2009r. do Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Soda Ciech Sp.zo.o. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie .

Powyższa  inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenia raportu jest wymagane. Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo zwrócił się o uzgodnienie wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Inowrocławiu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dnia 26.10.2009 nr N.NZ-42-2-145/09 wydał opinię zgłaszając warunki, które zostały zawarte w niniejszej decyzji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał postanowienie nr RDOŚ-04.OO.6613-200/09/BW z dnia 05.11.2009r. uzgadniając realizację przedsięwzięcia zgłaszając również warunki, które zostały zawarte w decyzji.

RDOŚ stwierdził, że złożone dokumenty nie pozwalają wystarczająco ocenić oddziaływania planowanej instalacji odsiarczania spalin na środowisko, stwierdzono konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia ramach postępowania w uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokumentację złożoną do wniosku udostępniono do publicznego wglądu na okres 21 dni, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i na stronie internetowej. W toku postępowania z udziałem społeczeństwa nie zostały wniesione uwagi i wnioski.

Organ rozpatrzył sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie                                   i uzgodnienia. Spełnienie uwarunkowań określonych w niniejszej decyzji, a także wymagań                        i obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska winno spowodować zaprojektowanie przedsięwzięcia, w taki sposób, że jego realizacja i eksploatacja nie będzie stwarzać dodatkowych uciążliwości dla środowiska.

Biorąc  pod uwagę powyższe,  orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje stronom  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Janikowo, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Niniejszą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Soda Polska CIECH Sp.zo.o ul. Fabryczna 4, 88-100 Inowrocław

2. a/a

Do wiadomości:

1.  Regionalny Dyrektor ochrony środowiska ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz

- Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny ul. Pl. Klasztorny 1b,  88-100 Inowrocław

- Tablica ogłoszeń – Urząd Miejski w Janikowie

- Strona Internetowa Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Janikowo

Sporządził: