Janikowo, dnia  23 grudnia 2010r.

DECYZJA NR DŚ/05/2010

O ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH  ZGODY  NA  REALIZCJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art.72 ust.1 pkt 1, art. 75 ust.1 pkt.4,  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz §3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko  oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z zmianami.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z zmianami)

ORZEKAM

ustalić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego                             na „budowie parku elektrowni wiatrowych (20szt.) wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Janikowo” położonego w obrębach geodezyjnych Dębina, Dębowo, Głogowiec, Pałuczyna, Trląg gmina Janikowo, objętego obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego”.

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę 20 szt. elektrowni wiatrowych każda                     o średnicy  wirnika (V) do 90 m i wysokości zawieszenia wirnika (H) na poziomie do 125 m, jako jednostek wytwórczych energii elektrycznej każda o mocy (P) do 2,0 MW w sumie do 40 MW,  wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi. Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie obejmować będzie budowę Głównego Punktu Zasilania zlokalizowanego na działce nr 121/1 obręb Trląg gmina Janikowo, który będzie połączony za pośrednictwem linii energetycznej 110 kV z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym

Elektrownie wiatrowe zlokalizowane będą na działkach:

nr ewid. 79/4 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 1 oraz nr ewid. 79/5 – śmigło w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 83 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 2 w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 110 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 3 w miejscowości Trląg,

nr ewid. 113 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 4 w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 117/1 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 6 oraz nr ewid. 117/2 – śmigło w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 120/5 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 7 w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 126/2 – elektrownie wiatrowe oznaczone jako EW 8, EW 9, EW 10, w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 153/1 – elektrownia wiatrowa oznaczone jako EW 11 w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 153/2 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 12 w obrębie miejscowości Trląg

nr ewid. 85 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 13, nr ewid. 84 i 83/4 – śmigło w obrębie miejscowości Pałuczyna,

nr ewid. 2/1 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 14 i działka nr ewid. 1 – śmigło w obrębie miejscowości Dębowo,

nr ewid. 82/5 – elektrownia wiatrowa  oznaczona jako EW 15 w obrębie miejscowości Dębina,

nr ewid. 103 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 16 w obrębie miejscowości Dębina oraz nr ewid. 153/3 – śmigło w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 172/1 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 17 w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 176 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 19 i działka nr ewid. 175 – śmigło oraz działka nr ewid. 178/1 - droga w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 176 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 21 i działka nr ewid. 175 – śmigło w obrębie miejscowości Trląg,

nr ewid. 1/1 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 22 w obrębie miejscowości Głogówiec,

nr ewid. 5/1 – elektrownia wiatrowa oznaczona jako EW 23 w obrębie miejscowości Głogówiec gmina Janikowo.

Całkowita wysokość każdej elektrowni wiatrowej nad poziomem terenu nie przekroczy 170 m

n. p. t.,

• Główny Punkt Zasilania (GPZ) – zlokalizowany będzie na działce nr 121/1 obręb Trląg gmina Janikowo, który będzie połączony za pośrednictwem linii energetycznej 110 kV z krajowym Systemem Elektroenergetycznym (z istniejącą linią elektroenergetyczną Wysokiego Napięcia – WN – 110 kV). Wyprodukowana moc przez park elektrowni wiatrowych „Janikowo” przesyłana będzie za pośrednictwem linii elektroenergetycznych kablowych Średniego Napięcia (SN) do Głównego Punktu Zasilania. W GPZ będzie następowało podwyższenie Średniego Napięcia do Wysokiego Napięcia – 110 kV. Główny Punkt Zasilania będzie obszarem wydzielonym i zamkniętym dla osób trzecich.

• drogi dojazdowe, łuki, place manewrowe, zatoki postojowe.

Do każdej wieży projektowanych elektrowni wiatrowych zostanie doprowadzona utwardzona stała droga dojazdowa o szerokości do 5 m. Drogi dojazdowe prowadzące do elektrowni wiatrowych ozn. jako EW 1, EW 2, EW 3, EW 4 połączone będą z drogą gminną położoną na działce ewidencyjnej nr 118/1 leżącą w obrębie miejscowości Trląg gmina Janikowo. Natomiast elektrownie wiatrowe ozn. jako EW 6 i EW 7 połączone będą z drogą gminną leżącą na działce nr 119 miejscowości w Trląg gmina Janikowo. Droga dojazdowa prowadząca do siłowni wiatrowej ozn. jako EW 8 połączona będzie z drogą gminną leżącą na działce nr 125 obręb Trlag, gmina Janikowo. Siłownie wiatrowe ozn. jako EW 9, EW 10, EW 11, EW 12 połączone będą z drogą powiatową leżącą na działkach nr 152/1 i 152/2 w obrębie miejscowości Trląg, gmina Janikowo. Droga dojazdowa prowadząca do elektrowni wiatrowej ozn. jako EW 13 połączona będzie z drogą gminną położoną na działce nr 87 obręb Pałuczyna gmina Janikowo. Elektrownie wiatrowe ozn. jako EW 14, EW 15, EW 16, EW 17 połączone będą za pośrednictwem infrastruktury drogowej z drogą gminną leżącą na działkach: nr 21 obręb Dębowo, nr 80, 102/1 obręb Dębina, 165/1 obręb Trląg gmina Janikowo. Droga dojazdowa prowadząca do siłowni wiatrowych ozn. EW 19 i EW 21 połączona będzie z drogą wojewódzką leżącą na działce nr 109 obręb Trląg gmina Janikowo. Natomiast siłownie wiatrowe oznaczone jako EW 22 i EW 23 połączone będą za pośrednictwem infrastruktury drogowej z drogą powiatową zlokalizowaną na działce nr 4/2 obręb Głogówiec, gmina Janikowo.

Projektowane place manewrowe będą miały wymiary nie przekraczające 50 m x 25 m natomiast zatoki postojowe do 5 m x 20 m.

Drogi dojazdowe, place manewrowe, zatoki postojowe i łuki będą wykonane z kamienia o różnym stopniu uziarnienia i grubości w zależności od warunków gruntowych odpowiednio zagęszczone. Dopuszcza się możliwość budowy w/w elementów metodą stabilizacji gruntu Geostar® K1. Tymczasowe elementy infrastruktury drogowej wykonane zostaną z płyt żelbetowych prefabrykowanych lub stalowych bądź na bazie tłucznia wapiennego. Przy czym drogi dojazdowe muszą być dostosowane do utrzymania ciężkich transportów, pozostałe elementy muszą być odpowiednio przygotowane do prac montażowych oraz serwisowych elektrowni wiatrowych.

Pod każdą wieże siłowni wiatrowych planuje się wykonanie monolitycznego fundamentu żelbetowego o wymiarach nie przekraczających 18,6 m x 18,6 m, posadowionego na głębokości ok. 2,5 m p.p.t.

Podczas robót budowlanych zdjęta wierzchnia warstwa gleby (humus) zostanie rozplantowana w obrębie przedmiotowych działek lub wykorzystany na cele rekultywacyjne. Natomiast pozostały urobek ziemi będzie wywieziony z terenu budowy na składowisko w postaci materiału przesypkowego po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

Elektrownie wiatrowe nie będą negatywnie oddziaływać na warunki gruntowo – wodne. Szczegółowe warunki występowania swobodnego zwierciadła wody podziemnej, jej charakter, współczynnik filtracji, rodzaju gruntu zostaną opracowane na etapie projektu budowlanego tj. opracowane zostaną geotechniczne warunki posadowienia elektrowni wiatrowych..

2.	Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

  - w trakcie robót warstwę gleby próchniczej zdeponować i wykorzystać po okresie realizacji
do rekultywacji terenu;

  - roboty wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego sprawnego technicznie zaopatrzonego                       w dodatkowe wyposażenie służące do tłumienia hałasu silników, dzięki czemu nie będzie powodował on zanieczyszczenia powietrza nadmiernymi spalinami ani zanieczyszczenia ziemi wyciekami oleju oraz ograniczy uciążliwości akustyczne;

  - na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku.

  - Podejmować działania mające na celu minimalizację negatywnych skutków przedsięwzięcia, zgodnie z przedstawioną w raporcie propozycją monitoringu oddziaływania elektrowni wiatrowych na etapie budowy i eksploatacji.

  - prace budowlane (wykop pod fundamenty elektrowni) zabezpieczyć przed możliwością wpadania drobnych zwierząt tj. gryzonie, gady, płazy. Wykopy kontrolować co minimum
2 dni i wypuszczać uwięzione w nich zwierzęta;

  - prace budowlane rozpocząć przed 15 marca (przystąpienie do prac przed 15 marca uniemożliwi zakładanie gniazd ptakom, np. skowronkom , które gniazdują również na polach uprawnych i wyeliminuje ich nieumyślne niszczenie) lub po 15 sierpnia (po okresie lęgowym);

  - prace budowlane związane z realizacją dróg dojazdowych i manewrowych prowadzić tak, aby ograniczyć do minimum zniszczenie roślinności zwłaszcza drzew rosnących wzdłuż lokalnych dróg;

  - po realizacji przedsięwzięcia teren wokół wybudowanych elektrowni przywrócić do stanu pierwotnego i nadal użytkować rolniczo. Nie zmieniać struktury użytkowania terenu;

  - nie sadzić drzew w miejscu, w którym stoją turbiny i wzdłuż dróg technologicznych służących do obsługi wież;

  - nie tworzyć zbiorników wodnych w otoczeniu turbin wiatrowych na obszarze farmy wiatrowej;

  - zabiegi agrotechniczne wokół wybudowanych elektrowni (tj. oranie, bronowanie, koszenie zboża) rozpoczynać możliwie jak najdalej od wież elektrowni, (w ten sposób uniknie się znacznych koncentracji ptaków w pobliżu siłowni, w strefie podwyższonego ryzyka kolizji, które korzystają z obszarów użytkowanych rolniczo);

  - nie stosować zbóż ozimych na użytkach rolniczych wokół elektrowni wiatrowych w celu wyeliminowania koncentrowania się ptaków w pobliżu siłowni wiatrowych w trakcie migracji jesiennej i wiosennej;

  - nie stosować światła białego do oświetlania turbin.

3.	W dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

  - zaprojektować turbiny wyposażone w system uszczelnień oleju, zabezpieczający wody powierzchniowe i podziemne przed ewentualnym wyciekiem tych substancji
do gruntu;

  - w celu zapobieżenia występowania refleksów świetlnych, całą konstrukcję elektrowni,
tj. wieżę, gondolę, wirnik i łopaty pomalować matowymi farbami;

  - zastosować dzienne oznaczenia przeszkodowe: końcówki łopat śmigła pomalować na kolor czerwony.

- Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać:

  - oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

- Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania
i monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

  - wykonać analizę porealizacyjną w zakresie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem w porze dnia i nocy. Analizę należy wykonać po upływie 6 miesięcy
od dnia oddania obiektów do użytkowania i wyniki przedstawić niezwłocznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnego poziomu hałasu należy zastosować odpowiednie środki ochrony;

  - wykonać porealizacyjny monitoring chiropterologiczny, który powinien być prowadzony przez co najmniej 3 lata, w trakcie pierwszych 5 lat funkcjonowania farmy wiatrowej, a jego wyniki należy dostarczyć w wersji drukowanej i elektronicznej Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy niezwłocznie po każdym roku przeprowadzonych badań. Monitoring powinien obejmować:

    - badanie śmiertelności nietoperzy;

    - badania aktywności nietoperzy na terenie przedmiotowej farmy wiatrowej.

  - wykonać i przedstawić porealizacyjny monitoring ornitologiczny, który powinien obejmować cykl roczny i powinien być realizowany w ciągu 5 lat po oddaniu farmy
do eksploatacji, w wybranych przez eksperta – ornitologa 3 latach, a jego wyniki należy dostarczyć w wersji drukowanej i elektronicznej Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy niezwłocznie po każdym roku przeprowadzonych badań. Monitoring powinien obejmować:

    - obserwacje przebiegu przelotu i reakcje ptaków na obecność farmy wiatrowej (szczególnie w okresie wędrówki wiosennej i jesiennej);

    - ocenę wpływu budowy i eksploatacji elektrowni na warunki bytowania ptaków terenu inwestycji i sąsiadujących;

    - oszacowanie śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z turbinami wiatrowymi;

    - ocenę skuteczności zastosowanych metod minimalizacji prawdopodobieństwa kolizji ptaków z masztami elektrowni wiatrowej.

- W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

- Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi Karta informacyjna zał. Nr 1 do decyzji.

UZASADNIENIE

O wszczęciu postępowania  powiadomiono społeczeństwo, które w określonym terminie nie wniosło żadnych uwag i nie zgłosiło zastrzeżeń. Zawiadomienia Burmistrza zostały podane do publicznej wiadomości na okres od 08.10.2009r.- 03.11.2009 r.  poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Janikowo,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu ,

- wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Dębina, Dębowo, Głogowiec, Pałuczyna, Trląg

Firma WINDBUD Sp.o.o ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław wystąpiła w dn 30.09.2009r. do Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z wnioskiem o wydanie decyzji                                   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Janikowo” położonego w obrębach geodezyjnych Dębina, Dębowo, Głogowiec, Pałuczyna, Trląg gmina Janikowo, objętego obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Powyższa  inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenia raportu może być wymagane. Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo dnia 08.10.2009 zwrócił się o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                              w Inowrocławiu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Państwowy Inspektor Sanitarny dnia 15.10.2009r nr N.NZ-42-2-140/09 wydał opinię  o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  postanowieniem z dnia 30.10.2009 nr RDOŚ-04.OO.6613-198/09/ADS wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  Po otrzymaniu opinii Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo dnia 04.11.2009 wydał postanowienie                      o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie parku elektrowni wiatrowych „JANIKOWO” wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy do 40 MW na terenie gminy Janikowo w powiecie Inowrocławskim„ został złożony do Burmistrza Gminy   i Miasta dnia 11.10.2010r. W/w raport został przesłany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dnia 12.10.2010r.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dnia pismem z dniz 03.11.2010 nr N.NZ-42-2-124/10 wydał opinie uzgadniającą przedsięwzięcie zgłaszając swoje warunki które zawarto w decyzji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem nr RDOŚ-04.OO.6613-1337-1/10/JM z dnia 29.10.2010r zwrócił się o do firmy WINDBUD Sp.zo.o. o przekazanie wyjaśnień informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym firma WINDBUD Sp.zo.o. złożyła wyjaśnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko co spowodowało, że  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem  RDOŚ-04.OO.6613-1337/10/JM z dnia 16.12.2010r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki które zostały zawarte w niniejszej decyzji.

Dokumentację złożoną do wniosku udostępniono do publicznego wglądu na okres 21 dni, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy, na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Dębina, Dębowo, Głogowiec, Pałuczyna, Trląg

W toku postępowania z udziałem społeczeństwa nie zostały wniesione uwagi i wnioski.

Organ rozpatrzył sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie                                   i uzgodnienia. Spełnienie uwarunkowań określonych w niniejszej decyzji, a także wymagań                        i obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska winno spowodować zaprojektowanie przedsięwzięcia, w taki sposób, że jego realizacja i eksploatacja nie będzie stwarzać dodatkowych uciążliwości dla środowiska.

Biorąc  pod uwagę powyższe,  orzeczono jak w sentencji.

Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi Karta informacyjna  zał. Nr 1.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje stronom  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Janikowo, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Niniejszą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna.

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo

Andrzej Brzeziński

Załączniki:

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

WINDBUD ul. Jacewska 3, 88-100 Inowrocław

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz

2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pl. Klasztorny 1b, 88-100 Inowrocław

- Tablica ogłoszeń – Urząd Miejski w Janikowie

- Strona Internetowa Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Janikowo